## 四季度
保山电力 永昌 分公司2026年一季度配电网容量受限公示表
序号 | 设备名称（准确、完整描述配变名称） | 电压等级(kV) | 平均负载率（%） | 最大负载率（%） | 影响区域 | 治理措施 | 计划完成治理的时间
1 | 冷水村棘刺坝5#变 | 10KV | 45.56 | 154.88 | 冷水村 | 变压器增容，将变压器更换为80kVA（已整改） | 2026-03-26
2
3
4
5
6