## Sheet1
保山电力昌宁分公司2026年5月1日至5月31日计划停电公告
2026-04-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV达丙变 | 10kV428锡矿线84号杆真空断路器 | 110kV达丙变10kV锡矿线124号杆易利硅矿产贸易有限公司专变T接搭火 | 2026年5月6日 12:00 | 2026年5月6日 13:00 | 湾岗村27台公变、新寨村三沟水1号、三沟水2号、（公变共计29台） 湾岗村专变6台（三道桥旅游公司、佳生养殖厂、大鹅养殖场、热水河大坝、柳树洼水库、湾岗街子充电桩）
2 | 35kV鸡飞变 | 10kV425大山神线1号塔真空断路器 | 10kV大山神线与10kV英韬线5号塔段联络开关安装（同塔双回） | 2026年5月8日 12:00 | 2026年5月8日 13:00 | 八甲村、干塘村、英韬村、澡塘村部分
10kV424英韬线1号塔真空断路器
3 | 35kV温泉变 | 10kV433松山线 | 对10kV433松山线无人机精细化巡检发现隐患进行消除 | 2026年5月15日 9:00 | 2026年5月15日 13:00 | 温泉村5台公变、1台专变、松山村7台公变、大九甲村12台公变、2台专变
|  |  |  | 2026年5月15日 13:00 | 2026年5月15日 18:00 | 松山村上寨台变、大九甲村
|  |  |  | 2026年5月16日 9:00 | 2026年5月16日 13:00 | 新河村、联席村、松山村11台公变、3台专变
|  |  |  | 2026年5月16日 13:00 | 2026年5月16日 18:00 | 联席村
4 | 35kV温泉变 | 10kV436昌保一回线 | 对10kV436昌保一回线无人机精细化巡检发现隐患进行消除 | 2026年5月17日 9:00 | 2026年5月17日 13:00 | 温泉村大园子、兴文村、下六甲村
|  |  |  | 2026年5月17日 13:00 | 2026年5月17日 18:00 | 兴文村
|  |  |  | 2026年5月18日 9:00 | 2026年5月18日 13:00 | 下六甲村
|  |  |  | 2026年5月18日 15:00 | 2026年5月18日 18:00 | 鹿塘村
|  |  |  | 2026年5月19日 9:00 | 2026年5月19日 13:00 | 鹿塘村
|  |  |  | 2026年5月19日 15:00 | 2026年5月19日 18:00 | 尼诺村
5 | 35kV卡斯变 | 10kV488大水平线落勺支线 | 10kV488大水平线落勺支线线路通道清理 | 2026年5月17日 12:00 | 2026年5月17日 13:00 | 落勺1号台变、落勺2号台变、水平队台变、仓房台变、新寨台变、岔沟台变、新村台变
6 | 35kV卡斯变 | 10kV485兰山线毛寨支线 | 10kV485兰山线毛寨支线线路通道清理 | 2026年5月19日 13:00 | 2026年5月19日 14:00 | 毛寨村整村（8台公变、2台专变）
7 | 35kV漭水变 | 10kV435明德线 | 对10kV435明德线无人机精细化巡检发现隐患进行消除 | 2026年5月24日 9:00 | 2026年5月24日 15:00 | 河尾村
|  |  |  | 2026年5月25日 9:00 | 2026年5月25日 15:00 | 河尾村
|  |  |  | 2026年5月26日 9:00 | 2026年5月26日 15:00 | 明德村岩子脚
|  |  |  | 2026年5月27日 9:00 | 2026年5月27日 15:00 | 二台坡台变、立新台变、黄草坝台变
|  |  |  | 2026年5月28日 9:00 | 2026年5月28日 15:00 | 明华村
|  |  |  | 2026年5月29日 9:00 | 2026年5月29日 15:00 | 老厂村
8 | 35kV卡斯变 | 10kV484卡斯街线大桥头1号台变 | 大桥头1号台变变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年5月28日 12:00 | 2026年5月28日 13:00 | 大桥头1号台变
9 | 35kV漭水变 | 10kV433沿江线1号杆至57号杆 | 对10kV433沿江线出线1号塔至主线57号杆无人机精细化巡检发现隐患消除 | 2026年5月30日 9:00 | 2026年5月30日 15:00 | 漭水村